복  명  서(위험물용도폐지_독산대0석0)

위험물 일반취급소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2023. 5. 31.

보고자: 소방경 박종덕, 소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2023. 5. 31(수). 09:30~10:00
건 명	위험물 일반취급소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과보고
내 용	1. 민원접수-2307(2023. 5. 30.)호 『위험물 저장소 용도폐지 신고서』와 관련입니다. 2. 위험물 취급소 용도폐지 신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : ****** 나. 설치자 : *** 다. 설치장소 : 서울시 금천구*********** 라. 확인내용 - 탱크 철거 확인 등 - 완전철거 내부 대수선함 3. 확인결과 서류검토 및 현장확인한 바 위험물규제업무처리규정제6조에 적합하므로 용도폐지처리함이 적합하다고 사료됩니다. 붙임 관련사진 1부. 끝.
비 고

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		05/31
					양영숙
협조