문서번호	교통운영과-7857
결재일자	2023. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
신호시설팀장		교통운영과장
이용수		전결 05/31
		김상신
협 조
	주무관			김정길
	주무관			김민지
	주무관			양현지

교통 신호기 전기사용계약 적용기준(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5. 31.(수)

도시교통실

(교통운영과)

목    차

Ⅰ.	추진현황	1
Ⅱ.	교통 신호기 전기사용계약 분석	4
Ⅲ.	교통 신호기 전기사용계약 적용	5
Ⅳ.	행정사항	7
	붙임 교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 비교 1부

교통 신호기 전기사용계약 적용기준 수립(안)

교통 신호기에 대한 전기사용계약을 체결할 때 필요한 계약종별을 검토하여 사용설비 용량의 크기에 따른 합리적인 계약종별 선택 기준을 수립 하고자 함.

Ⅰ		추진현황

추진배경

전기요금 단가상승과 보조장치 설치로 사용설비 용량 증가

신호등 광원 변경(백열등 → LED)으로 전기사용계약 용량을 감소시키고, 계약종별을 변경[가로등(갑) → 가로등(을)]하였으나, 전기요금 단가상승과 보행신호등 보조장치의 증가에 따라 전기사용계약(계약종별) 재검토가 필요함.

교통 신호기 전기사용계약 현황

교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 구분

가로등(갑): 정액요금(교통 신호기, 무인단속기, 가로등, 보안등, 버스정보 등)

가로등(을): 계량요금(가로등, 공원등, 교통 신호기, 분수대, 경관조명)

2023년 현재 (2023. 1. 1. 시행)	2015년 기준(2013. 11. 21. 시행)
5. 가로등 가. 가로등(갑) (1)최저요금은 1,220원으로 합니다. (2)전력요금: 사용설비용량에 대해 W당 44.3원 나. 가로등(을) (1)기본요금: 요금적용전력에 대해 kW당 6,290원 (2)전력량요금: kWh당 104.6원	5. 가로등 가. 가로등(갑) (1)최저요금은 1,220원으로 합니다. (2)전력요금: 사용설비용량에 대해 W당 37.5원 나. 가로등(을) (1)기본요금: 요금적용전력에 대해 kW당 5,970원 (2)전력량요금: kWh당 85.9원
전력산업기금(전기요금+부가세) × 0.037	전력산업기금(전기요금+부가세) × 0.037
기후환경요금: 9.0원/kWh	-
연료비조정요금: 5.0원/kWh, 2023. 5. 16.부터 8.0원/kWh 추가	-

a. 가로등(갑) 전력요금 W당 44.3원 / 37.5원 = 118% 인상

b. 가로등(을) 전력요금 kWh당 104.6원 / 85.9원 = 121% 인상

가로등(갑) → 가로등(을) 변경이 필요할 때 표준시설 부담금 부과

- 공중공급 277,000원 × 1.1(부가가치세) = 304,700원

- 지중공급 531,000원 × 1.1(부가가치세) = 584,100원

교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 공급기준 검토

한국전력 영업처: 가로등(갑) 전력 공급기준 개선시행(2010. 5. 4.)

설비용량	사용시간	원칙	예외
1kW 미만	12시간	▷가로등(갑) 정액요금	▷고객이 희망하고 전기계기 설치 및 검침이 용이한 경우 →계기부설 가로등(을) 적용
	24시간	▷가로등(갑) 정액요금 -설비용량 × 2 × W당 단가	▷고객이 희망하고 전기계기 설치 및 검침이 용이한 경우 →계기부설 가로등(을) 적용
	12시간 초과 24시만 미만	▷계기부설 가로등(을) 적용 -계기부설시 가로등(을)로 분류되므로, 설비용량에 관계없이 신규공사비 청구	▷현장 여건상 전기계기 설치가 곤란한 경우 →가로등(갑) 정액요금 적용 (사용시간에 따른 요금적용 W수 협정)
1kW 이상

고객협의에 따라 가로등(갑)의 시간계수 조정이 가능: BIT 19시간 적용

서울시 교통운영과: 가로등(갑) 전력 사용시간 2배 변경 협의(2013년)

가로등(갑) 시간계수(사용시간: 24/12 = 2시간) 부과 부당성 검토

관련기관	주장내용	비고
교통운영과	교통 신호기 사용설비 용량의 실제사용 전기계량 측정결과에 따라 가로등(갑) 시간계수 1.6배 요구	법무법인 2개소 협의 가능 의견
산업통상자원부	가로등(갑) 사용설비 용량(시간계수)은 2배가 적정함
한국전력공사	특정된 교통 신호기의 실제 전기 사용량 참고치를 전체 교통 신호기 설비에 반영하는 것은 불가하며, 계기부설을 통한 가로등(을) 적용받는 것이 합리적임	표준시설 부담금 발생

교통 신호기 전기사용계약 변경 추진경과

**************************

*********************************

*************************************

******************************************

****************************

<<교통 신호기 전기요금 납부 현황>>

**	****	**
*****	**************
*****	**************
*****	**************
*****	**************
*****	**************
*****	**************
*****	************
*****	************
*****	************
*****	************

도로사업소별 전기사용계약(계약종별) 현황

동부, 서부, 성동: 가로등(갑)

남부, 북부, 강서: 가로등(갑) + 가로등(을)

2010년~2015년 계약용량 축소와 계약종별 변경: 계량기 철거 후 정액요금 계약

Ⅱ		교통 신호기 전기사용계약 분석

교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 전기요금 비교

교통 신호기 사용설비 용량 50W~1,500W 계약종별 2종 산출비교

교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 분석 결과

************************

*****************************************

*********************************

*******************************************************************************

**************************************************

**************************

***************************************

교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 분석결과 참고사항

*************************************

****************************************************************************************

*************************************************************

Ⅲ		교통 신호기 전기사용계약 적용

교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 선택

******************************************

************************************************************************************************************************

*********************************************************************************

**********************************************

**********************************************************************************************************************************

***********************************************************************************************

교통 신호기 전원구성 변경

교통 신호제어기 내부 전원 재구성

① 사용설비 용량이 신호제어기보다 큰 보조장치 2종은 인입 단자대에서 분기.

(바닥형 보행신호등, 보행신호 음성안내 보조장치)

② 법률로 설치 의무가 있는 보조장치 2종과 보행신호등 동작을 제어하는 보조장치 2종은 신호제어기 부하로 수용.

a. 교통약자법 설치의무: 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간 표시기

b. 보행신호등 제어: 보행자 작동신호기-수동, 자동

신호제어기 내부 2차 단자대에서 분기하고 고감도(15mA) 누전차단기 설치

신호제어기 내부 전원구성 변경

당초
변경

Ⅳ		행정사항

교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 기준 안내

************************

******************************

************************************

******************************

****************************************

************************************************

********************************************

***********************

******************************

******************************

**************************************************************************************************

*****************************************************************************************

*********************************************************************

붙임  교통 신호기 전기사용계약(계약종별) 비교 1부.  끝.