문서번호	정수시설과-3634
결재일자	2023. 6. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
배용우		전준원	06/01
			代전준원
협 조

2023년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(1차) 계획

2023.  6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(1차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제1차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 2023년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2023. 4. 7. ~ 2023. 12. 31.

(총공사기간: 2023. 4. 7. ~ 2024. 3. 31.)

ㅇ 계약금액 : ********************************

ㅇ 도 급 자 : ************

□ 작업지시 사항

ㅇ 작업기한 : 2023. 6. 30.

ㅇ 작업목적 및 내용

- 배출수지동 농축조 계면수위계 전송반 배관 및 배선 포설

· 공사목적 : 정수시설과-3573(2023.5.31)호와 관련 계면수위계 전송반 신설에 따른 배출수지동 전기실에서 농축조(1,2)까지 전원(통신)케이블 포설 요청

· 소요자재 : 파상형폴리에틸렌전선관 ELP(30㎜)  106m ,

F-CV 4㎟×2C  130m , F-GV 2.5㎟  124m ,

F-CVV-SB 2.5㎟×4C  124m 등

- 자양취수장 지하2층 배수펌프실 침수센서 설치

· 공사목적 : 지하2층 배수펌프실 침수 경보 부재로 배수펌프 작동 불능 시 지하2층 펌프실 침수 우려에 따른 침수센서 설치

· 소요자재 : 전극식레벨스위치 설치 1개소 ← 관급자재 지급

F-CVV-SB 1.5㎟×3C  70m 등

ㅇ 추정 공사비 : *******

ㅇ 조치의견 : 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행하고 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임 : 작업지시내역서(1차) 1부.  끝.