문서번호	기전과-5374
결재일자	2023. 6. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
조소현		이건용	06/01
			代이정호
협조

2023년도 5월 동작지하차도

방재(침수)훈련 실시 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

남부도로사업소

(기 전 과)

2023년도 5월 동작지하차도

방재(침수)훈련 실시 결과 보고

우리 사업소에서 관리하는 동작지하차도 침수 등 비상시 신속한 대응을 위한 위기관리 대응 방재 훈련을 실시하고, 결과를 보고 드림

□ 추진배경

ㅇ 침수위험이 있는 지하차도에서 침수대비 자체훈련을 실시하여 재난대응 능력 향상

□ 훈련개요

ㅇ 훈련장소 : 동지하차도 및 종합상황관리실

ㅇ 훈련일시 : 2023. 5. 31. (수) 10:00 ~ 10:30

ㅇ 참 석 자 : 종합상황관리실 근무자 (공업7급 김동기 외 4명)

ㅇ 훈련 주요내용

- 지하차도 침수 시 비상조치요령

∙ 침수발생 시 터널 내 진입금지 전광판 표출

∙ 비상발령 시스템 작동훈련

∙ 침수 시 유관기관 신고 요령 습득

∙ 1인 및 2인 근무시 상황발생 대처 요령

∙ 지하차도 내 차량통제 및 수중펌프 동작상태 확인

지하차도 침수상황인지	유관기관 통보	지하차도 내 차량통제	수중펌프 동작상태 확인

□ 훈련결과

ㅇ 10:00 : 지하차도 내 침수발생 인지

- 침수감지시스템 경보 발생 및 배수펌프 자동제어시스템 통해 수위 확인

ㅇ 10:01 : 유관기관 신고 및 협조요청

- 소방서, 경찰서, 사업소, 교통방송 등

ㅇ 10:05 : 지하차도입구 전광판 표출

- 전광판 : 침수위험, 지하차도 진입금지

ㅇ 10:10 : 차량통제 및 지하차도 수중펌프 동작상태 확인

- 사인보드카, 라바콘 이용하여 차량 통제 실시

- 수중펌프 정상 동작상태 및 집수정 수위 육안 확인

ㅇ 10:20 : 상황종료 및 훈련 강평

□ 훈련 기대효과

ㅇ 지하차도 침수 발생 시를 가상한 시나리오를 설정하여 직원과 토론 및 대처요령 습득 연습을 통해 실제 긴급 상황에 대처할 수 있는 능력배양

- 유관기관 신고 습득 요령 및 비상 시 대응능력 향상

- 지하차도 침수대피 교통통제 및 우회도로 확인, 후속차량을 안전하게 대피시키는 방법 확보

붙임  방재훈련 사진 1부.  끝.