문서번호	정수과-4142
결재일자	2023. 6. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		06/01
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(05/31)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(05/31)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						10,568
05.01		0	0	426		0	0	431	431	10,137
05.02		0	0	426		0	0	462	462	9,675
05.03		0	0	426		0	0	423	423	9,252
05.04		0	0	426	5,400	0	0	367	367	14,285
05.05		0	0	426		0	0	323	323	13,962
05.06		0	0	426		0	0	300	300	13,662
05.07		0	0	426		0	0	321	321	13,341
05.08		0	0	426		0	0	329	329	13,012
05.09		0	0	426		0	0	328	328	12,684
05.10		0	0	426		0	0	326	326	12,358
05.11		0	0	426		0	0	334	334	12,024
05.12		0	0	426		0	0	339	339	11,685
05.13		0	0	426		0	0	319	319	11,366
05.14		0	0	426		0	0	320	320	11,046
05.15		0	0	426		0	0	335	335	10,711
05.16		0	0	426		0	0	338	338	10,373
05.17		0	0	426		0	0	360	360	10,013
05.18		0	0	426	5,400	0	0	384	384	15,029
05.19		0	0	426		0	0	384	384	14,645
05.20		0	0	426		0	0	372	372	14,273
05.21		0	0	426		0	0	360	360	13,913
05.22		0	0	426		0	0	372	372	13,541
05.23		0	0	426		0	0	381	381	13,160
05.24		0	0	426		0	0	373	373	12,787
05.25		0	0	426		0	0	376	376	12,411
05.26		0	0	426		0	0	379	379	12,032
05.27		0	0	426		0	0	345	345	11,687
05.28		0	0	426		0	0	323	323	11,364
05.29		0	0	426		0	0	343	343	11,021
05.30		0	0	426		0	0	385	385	10,636
05.31		0	0	426		0	0	384	384	10,252
합계	0	0	0		10,800	0	0	11,116	11,116

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북	자양	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,812			17,969
05.01		0	489	489	37,323		3,570	14,399
05.02		0	427	427	36,896	18,370	3,580	29,189
05.03		0	1,004	1,004	35,892		3,582	25,607
05.04		0	903	903	34,989	18,170	3,671	40,106
05.05		0	219	219	34,770		3,592	36,514
05.06		0	0	0	34,770		3,216	33,298
05.07		0	0	0	34,770		3,458	29,840
05.08		0	370	370	34,400		3,636	26,204
05.09		0	795	795	33,605	18,150	3,279	41,075
05.10		0	393	393	33,212		3,428	37,647
05.11		0	624	624	32,588		3,586	34,061
05.12		0	369	369	32,219		3,791	30,270
05.13		0	532	532	31,687		3,696	26,574
05.14		0	1,033	1,033	30,654		3,508	23,066
05.15		0	1,545	1,545	29,109		3,754	19,312
05.16		0	1,363	1,363	27,746	18,570	3,506	34,376
05.17		0	752	752	26,994		3,578	30,798
05.18		0	438	438	26,556		3,861	26,937
05.19		0	608	608	25,948		3,960	22,977
05.20		0	242	242	25,706		3,683	19,294
05.21		0	0	0	25,706		3,562	15,732
05.22	20,740	0	0	0	46,446		3,704	12,028
05.23		0	0	0	46,446	18,290	3,694	26,624
05.24		0	0	0	46,446		3,735	22,889
05.25		0	0	0	46,446	18,330	3,742	37,477
05.26		0	0	0	46,446		3,835	33,642
05.27		0	0	0	46,446		3,498	30,144
05.28		0	0	0	46,446		3,164	26,980
05.29		0	0	0	46,446		3,543	23,437
05.30		0	0	0	46,446	18,410	3,825	38,022
05.31		0	0	0	46,446		3,811	34,211
합계	20,740	0	12,106	12,106		128,290	112,048