아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	현장대응단 진압장비 고장발생보고(이동식 동력소방펌프)

1.  소방행정과-775(2023. 1. 25.)호 『2023년도 소방장비 관리·운용 기본계획』과 관련입니다.

2. 현장대응단 진압대에서 관리·운용하고 있는 소방펌프 고장발생 내역을 알리니 조치하여주시기 바랍니다.

가. 품    명: 이동식동력소방펌프(V20ES)

나. 일     시 : 2023. 5. 31.(수)

다. 고장원인: 작동불량(시동불량)

라. 조치계획: 전문수리업체(동해하이테크산업주식회사)에 수리 의뢰.

붙임  진압장비 고장발생보고서(이동식 동력소방펌프) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
반장	김학두		진압3대장	김봉선		지휘3팀장	황의순		단장	전결 06/01
代황의순
협조자
시행	현장대응단-3196	(	2023. 6. 1.	)	접수		(		)
우	04765	서울시 성동구 살곶이길 331 성동소방서, 성동소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong
전화	02-2622-1740	/전송	02-2622-1649	/	khd4360@seoul.go.kr	/	부분공개(6)