문서번호	시설보수과-4585
결재일자	2023. 6. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	06/01
			이경우
협 조

예비준공검사 결과보고 오류철도고가차도 보수공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5월

강서도로사업소

(시설보수과)

예비준공검사 결과보고

(오류철도고가차도 보수공사)

2022년 예산사업으로 시행중인 『오류철도고가차도 보수공사』에 대한 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

기술심사담당관-10127호(2018.6.29) - - - 예비준공검사 개선대책

시설보수과-25734호(2023.5.25) - - - 예비준공검사 실시계획

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 오류철도고가차도보수공사

시 공 사 : 극동에이엔씨㈜  대표 박종식

공사기간 : 2022. 08. 05 ~ 2023. 06. 03

주요공종 : 강교도장 3,176㎡, 표면보수 174.3㎡

도 급 액 : 금1,669,523,810원

감독기관 : 서울시설공단 공사감독1처

추진공정 : 82%

Ⅲ		예비준공검사 결과

검사일 : 2023. 5. 31(수) 14:00

검사자 : 시설보수과 시설7급 김규춘외 1명

서울시설공단 공사감독1처 성경석, 현장대리인

검사내용

○ 공사 전반에 대한 강교도장(하도,중도,상도) 적정시공 여부

검사결과 : 적정시공(특이사항 없음)

강교도장 - 검사(1)	강교도장 - 검사(2)	강교도장 - 검사(3)

Ⅳ		향후계획

2023. 6월 : 잔여공종 및 비계(동바리)해체 작업 등

2023. 6월 : 설계변경 및 준공

따로붙임  예비준공검사조서 1부.  끝.