아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	공공하수처리시설 운영관리 기준 준수 예외 협의 요청(1계열 유입게이트 고장)

1. 하수도법 제19조 제2항제1호 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항제3호와 관련됩니다.

2. 우리 센터 1처리장 1계열 유입게이트 고장으로 긴급 복구를 시행하였으나, 정상적으로 운영하기 어려워 방류수 배출허용기준을 초과하고 있어, 수질이 안정되는 2023. 6. 4.(일)까지 공공하수처리시설 유지관리기준 준수예외 협의를 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 준수예외 요청사항

○ 대    상 : 제1처리장

○ 협의기간 : 2023. 5. 31.(수) ~ 6. 4.(일) (5일간)

○ 유예항목 및 수질기준 유예상한

항 목	T-P	비 고
수질기준	0.5
유예기준	1.2	TMS 최고 실측값 반영

붙임  1. 공공하수처리시설 유지관리기준 준수예외 협의 요청서 1부.

2. 수질 측정자료(T-P) 1부.

3. 유입하수량(5.27. ~ 5.31.) 자료 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	송종봉		운영과장	06/01
김봉철
협조자
시행	운영과-1585	(	2023. 6. 1.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8544	/	sjbjja@seoul.go.kr	/	부분공개(5)