문서번호	시설과-3324
결재일자	2023. 6. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
김보현		김현태	06/02
			김달용
협 조
	주무관			고병준

율현공원 책쉼터 조성공사(기계,설비) 준공 검사 결과 보고

율현공원 책쉼터 조성공사(기계,설비)

준공 검사 결과 보고

2023.  06.

동부공원여가센터

(시 설 과)

율현공원 책쉼터 조성공사(기계,설비)

준공 검사 결과 보고

『율현공원 책쉼터 조성공사(기계,설비)』와 관련하여, 시공사로

부터 준공계가 제출되어 준공 검사를 실시하고, 그 결과를 보고

합니다

Ⅰ		관련 근거

ㅇ 검사원지정요구서(준공) (공원운영과 - 6463,  2023. 6. 1.)

Ⅱ		계약 체결 현황

ㅇ 공 사 명: 율현공원 책쉼터 조성공사(기계,설비)

ㅇ 공사위치: 율현공원 책쉼터 신축공사 현장

ㅇ 공사기간: 2022. 11. 9. ~ 2023. 5. 31.

ㅇ 공사내용: 율현공원 책쉼터 조성공사(기계,설비) 공사

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 준공금액: ************(보험료 정산)

ㅇ 계약업체: *******   대표자: ***

ㅇ 준공계 제출일: 2023. 6. 1.

Ⅲ		준공 검사 현황

ㅇ 준공검사일자: 2023. 6. 2.

ㅇ 준 공 검 사 자: ********

ㅇ 주요 준공검사 내용

검사 항목	검사 내용	검사 결과
율현공원 책쉼터 조성공사(기계,설비)	- 오·폐수 배관, 수도배관 신설 - 정화조 유입 설비 신규설치 - 화장실 유아용 및 장애인 편의시설 신규설치 - 온수기 신규설치 및 배관 - 냉·난방 설비 천공 작업 등	적합

Ⅳ		준공 검사 결과

ㅇ 내역서 및 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었음

Ⅴ		향후 계획

ㅇ 2023. 6. 7.   준공검사(감독)조서 제출(공원운영과)

붙임  1. 준공내역서 1부.

2. 준공계 1부.

3. 준공사진대지 1부.  끝.