출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	06/02
			이영미
협 조

	명에 의하여************************************* 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2023. 06. 01.(목) 10:37 ~ 12:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(화곡동 476-42 신곡초등학교)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	****	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2023-05-31	10	9,158	3,642
2	2023-03-31	10	5,516	1,829
3	2023-01-31	10	3,687	1,424
4	2022-07-31	51	289	1,392
5	2022-05-31	29	26,026	1,049
6	2022-03-31	29	25,857	255
7	2022-01-31	10	25,740	255
8	2021-07-31	10	23,725	1,053
9	2021-05-31	10	22,672	1,049
10	2021-03-31	10	21,623	679

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 수전은 총*************************** 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 *************************호와 관련 현장 확인결과 학교내 도로 바닥배관 및 체육관 바닥누수가 확인되어 23.05.17. 누수된 배관 공사함을 확인함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2023년 5월 납기(3,642㎥)와 3월 납기(1,829㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 비고내용과 같이 정상 사용량인 21년 05월납기와 21년 3월납기 평균 사용량(864㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고	* 22년 전년동월은 계량기 고장 및 코로나로 인한 사용량 격감으로 21년 동월사용량 적용함.

붙임  1. ******** 누수 감액 신청(전자발송) 1부.

2. 수리영수증 1부.

3. 누수탐지 및 수리 사진 1부. 끝.