문서번호	정수과-4182
결재일자	2023. 6. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		06/02
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(06/01)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(06/01)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						10,252
06.01		0	0	426		0	0	360	360	9,892
06.02			0	426					0	9,892
06.03			0	426					0	9,892
06.04			0	426					0	9,892
06.05			0	426					0	9,892
06.06			0	426					0	9,892
06.07			0	426					0	9,892
06.08			0	426					0	9,892
06.09			0	426					0	9,892
06.10			0	426					0	9,892
06.11			0	426					0	9,892
06.12			0	426					0	9,892
06.13			0	426					0	9,892
06.14			0	426					0	9,892
06.15			0	426					0	9,892
06.16			0	426					0	9,892
06.17			0	426					0	9,892
06.18			0	426					0	9,892
06.19			0	426					0	9,892
06.20			0	426					0	9,892
06.21			0	426					0	9,892
06.22			0	426					0	9,892
06.23			0	426					0	9,892
06.24			0	426					0	9,892
06.25			0	426					0	9,892
06.26			0	426					0	9,892
06.27			0	426					0	9,892
06.28			0	426					0	9,892
06.29			0	426					0	9,892
06.30			0	426					0	9,892
			0	426					0	9,892
합계	0	0	0		0	0	0	360	360

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					46,446			34,211
06.01		0	438	438	46,008		3,631	30,580
06.02				0	46,008			30,580
06.03				0	46,008			30,580
06.04				0	46,008			30,580
06.05				0	46,008			30,580
06.06				0	46,008			30,580
06.07				0	46,008			30,580
06.08				0	46,008			30,580
06.09				0	46,008			30,580
06.10				0	46,008			30,580
06.11				0	46,008			30,580
06.12				0	46,008			30,580
06.13				0	46,008			30,580
06.14				0	46,008			30,580
06.15				0	46,008			30,580
06.16				0	46,008			30,580
06.17				0	46,008			30,580
06.18				0	46,008			30,580
06.19				0	46,008			30,580
06.20				0	46,008			30,580
06.21				0	46,008			30,580
06.22				0	46,008			30,580
06.23				0	46,008			30,580
06.24				0	46,008			30,580
06.25				0	46,008			30,580
06.26				0	46,008			30,580
06.27				0	46,008			30,580
06.28				0	46,008			30,580
06.29				0	46,008			30,580
06.30				0	46,008			30,580
				0	46,008			30,580
합계	0	0	438	438		0	3,631