문서번호	시설과-4591
결재일자	2023. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
고용환		이승철	06/02
			정경숙
협 조	주무관			김대원
	주무관			임동근
	주무관			최연식
	주무관			박관호
	주무관			신종진
	주무관			박창형
	주무관			신현성

'23년 상반기 서울시립미술관

시설공사 정기 하자검사 실시 계획

2023. 6.

경영지원부

(시 설 과)

'23년 상반기 서울시립미술관

시설공사 정기 하자검사 실시 계획

서울시립미술관에서 시행한 시설공사를 대상으로 '23년 상반기 하자검사를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 지방계약법 시행령 제70조 (하자검사)

- 하자담보 책임기간 중 연2회 이상 정기 하자검사 실시

Ⅱ		현 황

□ 대    상 :****

구분	건축	전기	기계	통신	소방	계
**	**	*	*	*	*	**

※ '23.06월 현재 하자담보 책임기간에 해당되는 시설공사

※ 상세내역은 붙임1 '23년 하자검사 대상 리스트 참조

Ⅲ		추진계획

□ 검 사 자 : 시설공사 준공검사자 및 담당자

□ 검사기간 : 2023. 06. 01. ~ 2023. 06. 16.

□ 검사방법

- 공사별 담당자와 시공사 입회 요청하여 점검

- 준공 시설물에 대한 재료, 시공 불량 등 이상여부 점검

- 전기, 통신, 기계, 소방 공사 대상물 부품 불량 및 정상 작동 여부 점검

Ⅳ		향후계획

□ 하자검사 완료 후 각 담당자는 하자검사 조서 및 관리부 작성

□ 시공 불량으로 중대한 하자 및 안전에 직결되는 사항 발생시

계약상대자에게 즉시 하자보수 조치 통보

□ 정기하자검사 이후 하자담보기간 내 공사건은 공사 담당자가

하자담보 책임기간 만료 전까지 지속적 하자관리 실시

붙임  1. 2023년 상반기 하자검사 대상 리스트 1부.

2. 하자검사조서(양식) 1부.

3. 하자검사관리부(양식) 1부.  끝.