아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	5월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 결과(현장대응단)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-1116(2023.2.17.)호 "2023년도 소방용수시설 관리·운영 계획 알림"

다 . 현장대응단-2923(2023.4.28.)호 "2023년 5월 소방용수시설 조사 및 지리조사 계획 수         정 보고(현장대응단)"

2. 위와 관련 5월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 결과를 아래와 같이 제출 합니다.

가. 조사기간: 5월 중 주간근무 중 실시

나. 조사대상: 1,159개소(지상식 380, 지하식 772, 저수조 6/다소 1개소)

다. 조 사 자: 현장대응단 진압대원

라. 조사결과: 고장 소방용수 32개소(사용가 24개소, 사용불 8개소)

마. 조사부 입력건수: 1,159개소     ※ 미입력건수 없음

붙임  1. 고장 소방용수내역(현장대응단) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
반장	노주현		진압3대장	표기승		현장대응단장	06/05
조철수
협조자
시행	현장대응단-3840	(	2023. 6. 5.	)	접수		(		)
우	07355	서울특별시 영등포구 영등포로84길 31, 신길119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	athene4@seoul.go.kr	/	부분공개(6)