문서번호	기전설비과-3666
결재일자	2023. 6. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
신동석		06/05
		김수영
협 조

수방상황보고

2023. 6. 3.

시설부

	수방상황 보고 < 2023. 6. 3.(토) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 6월 누계 0.0㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (토)	내일 (일)	모레(월)
기상 현황	맑음	맑음	맑음
강수확률(%)	0	0	0
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 311.9㎜ (1~6월 평년 누계 387.9㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	354.720	354.720	212.140 (244)	86.943
소양강댐	1.000	0.000	1474.216 (2,900)	50.835
충주댐	140.040	0.000	212.140 (2,750)	48.392

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.95	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m