아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부사항 알림 (숭인동 1401 외 1)

1. 아래 건축물에 대한 소방시설완공검사증명서 교부사항을 시달하오니, 동 건축물에 대한 경방계획(대장 ․ 소방활동정보카드 작성 및 소방활동자료 변경시 휴대정보시스템에 입력, 방화관리 업무 등)을 수립, 화재예방 및 진압업무 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 건축개요

1) 건 물 명 : *************

2) 소 재 지 : 종로구 **************

3) 관 계 자 : ***********

4) 주 용 도 : 업무시설(오피스텔)

5) 규     모 : 철근콘크리트조, 지하1층, 지상16층, 연면적4,008.4㎡, 1개동

6) 공사종별 : 신축

7) 소방시설 : 소화기구,옥내소화전,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,

비상방송설비,가스누설경보기,피난기구(완강기),유도등,비상조명등,   연결송수관설비,비상콘센트설비,제연설비(전실)

8) 감리업자 / 책임감리원

○************(전기: 특급 / 기계: 특급)

2. 행정사항

위 건축물의 임의 용도변경 또는 칸막이 등 설치로 인한 소방시설의 보완이 필요할

때에는 즉시 보완조치 바랍니다.

붙임  1. 완공검사 증명서 1부.

2. 소방산출표 1부.

3. 완공 전기도면 1부.

4. 완공기계도면 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	현장대응단장, 신교119안전센터장, 종로119안전센터장, 연건119안전센터장, 신영119안전센터장, 숭인119안전센터장
주임	황호익		예방팀장	한희수		예방과장	전결 06/05
홍현기
협조자
시행	예방과-7338	(	2023. 6. 5.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5673	/전송	02-2187-8142	/	muzu147@seoul.go.kr	/	부분공개(6)