문서번호	시설관리과-9883
결재일자	2023. 6. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
정석환	김형식	06/05
		代김형식
협 조

「'23년 상반기 강서구 지역 대·소형저수조」

위생관리 실태점검 세부계획

2023. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「2023년 상반기 강서구 지역 대·소형 저수조」

위생관리 실태점검 세부계획

"2023년 저수조 위생조치 실태점검 계획"에 의거 강서구 지역 상반기 대상에 대해 세부 실행 계획을 보고 드림.

□ 관련 근거

❍ 2023년 저수조 청소 등 위생조치 지도․감독 및 점검계획 수립 및 제출 요청

[급수설비과-2789(2023.3.24.)]

❍ 2023년 저수조 위생조치 실태점검 계획 보고

[시설관리과-7186(2023.4.19.)]

□ 점검 계획(상반기)

❍ 점검기간: 2023. 6. 5. ~ 2023. 6. 30.

❍ 점검대상

(단위: 동, 단지)

구 분	계	대형 저수조＊	소형 저수조＊＊
강서구	80	73	7

＊ 대형 : 수도법 시행령 제50조에 의한 건축물 또는 시설(저수조청소, 수질검사, 교육이수, 점검표)

＊＊소형 : 수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물 또는 시설물로써 저수조를 거쳐서 수돗물을

공급하는 건축물이나 시설(저수조청소)

❍ 점검자

- 주무관 정석환 외 16명

- 점검자(1인 4건 점검) 명단(붙임 참조)

❍ 점검방법

- 점검대상 건축물 방문(코로나 방역 수칙 준수)하여 위생조치 실태점검          ※ 방문전 건축물 관리소장(소유자)에게 방문사항 유선 연락 조치

- 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 실태점검 사진 촬영(저수조전경, 교육이수증, 위생점검표)

□ 점검내용 / 위생조치 안내

❍ 점검내용

- 청소상태: 저수조 물 때 및 침전물 존재 여부, 수질검사 등

- 관리상태: 맨홀 잠금장치, 통기・월류관 방충망, 안전관리 여부 등

- 위생점검표: 매월 1회 실시여부, 기록, 보관 등

- 수도시설관리자 교육: 건축물 소유자(관리자) 이수 확인

❍ 위생조치 안내

- 위생조치 규정 위반시 행정처분(벌금, 과태료 부과)사항

- 자체청소 건물의 경우 가급적 전문청소 업체 시행 요청

- 수도시설관리자 교육 미이수시 환경보전협회 교육이수

- 위생관리 제외안내【수도법 시행령 제50조 의거(직결급수)】

- 저수조 위생관리 적정시기 및 청소결과 저수조 관리시스템 제출 안내

□ 행정사항

❍  점검직원은 저수조 위생관리 실태 점검을 실시하고 저수조 위생관리

실태 점검결과 양식(건별 사진)에 의거 작성(붙임)

❍ 2022. 6. 30. 이전까지 저수조 담당(정석환)에게 메일로 저수조 위생관리 실태      점검결과 양식(건별 사진) 제출(붙임)

붙임: 1. 2023년 상반기 저수조 위생관리 실태점검 대상 1부

2. 2023년 저수조 위생관리 실태점검 점검결과 양식 1부.  끝.