		서부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	033607715	민원접수번호	0962023039548
수용가명	***	신청일	2023.06.05.
주소	*******************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2002.09.23.	기물번호	*********07
현장방문일	2023.06.05. 14:10	현장출동자	오관균
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	30분 퇴수 후 정상출수

끝.

주무관	양세인		현장민원팀장	김종한		현장민원과장	06/05
이재학
협조자
시행	현장민원과-7831	(	2023. 6. 5.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2402	/전송	02-3146-3740	/	sein@seoul.go.kr	/	부분공개(6)