구급소모품 관리 대장(패치/밴드/경추보호대)

문서번호	현장대응단-3147
결재일자	2023. 6. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

결재

반장

현장대응단장

이동관

06/06

이재홍

협조

소    속 : 노원소방서

부 서 명 : 현장대응단 1팀

연 번	물 품 명	유효기간(수량)	점검기준	비 고
1	경추보호대(성인)	13개	· 사용 시 · 분기마다	공통사용
2	경추보호대(소아)	9개
3	자동심장충격기 패치 (성인/ZOLL)	24.02.26.(30)		현장대응단
4	자동심장충격기 패치 (소아/ZOLL)	23.07.17.(1) 24.01.22.(2)
5	자동심장충격기 패치 (성인/필립스)	-		-
6	자동심장충격기 패치 (소아/필립스)	-
7	가슴압박밴드(ZOLL)	4개		공통사용
8	자동심장충격기 CU패치 (펌뷸런스)	25.01.(2) 25.05.(4) 26.01.(10)		펌프차

일련번호		1						규 격		개
물 품 명		경추보호대(성인)				용 도	경추를 보호할 수 있도록 한 경추고정장비
번호	일자	수입	지출		잔량	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
								담당자	현장대응단장
1	23.01.01.				9						전년이월
2	23.05.19.	4			13			이동관	이재홍		의약품배정
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

일련번호		2						규 격		개
물 품 명		경추보호대(소아)				용 도	경추를 보호할 수 있도록 한 경추고정장비
번호	일자	수입	지출		잔량	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
								담당자	현장대응단장
1	23.01.01.				5						전년이월
2	23.05.19.	4			9			이동관	이재홍		의약품배정
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

일련번호		3-1							규 격		개
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인/ZOLL)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	현장대응단장
1	23.01.01.				22	24.03.16.(4) 24.05.07.(18)				전년이월		전년이월
2	23.01.01.		1		21	24.03.16.(3) 24.05.07.(18)	심정지		장만호	이재홍		M00001
3	23.01.03.		1		20	24.03.16.(2) 24.05.07.(18)	심정지		김선욱	이재홍		M00048
4	23.01.06.		1		19	24.03.16.(1) 24.05.07.(18)	심정지		김성준	이재홍		M00131
5	23.01.13.		1		18	24.05.07.(18)	심정지		김성호	이재홍		M00272
6	23.01.13.		1		17	24.05.07.(17)	심정지		이호준	이재홍		M00276
7	23.01.21.		1		16	24.05.07.(16)	심정지		장만호	이재홍		M00449
8	23.01.22.		1		15	24.05.07.(15)	심정지		이호준	代.김시육		M00473
9	23.01.25.		1		14	24.05.07.(14)	심정지		이호준	이재홍		M00520
10	23.01.25.		1		13	24.05.07.(13)	심정지		한범희	代.이정상		M00529
11	23.01.26.		1		12	24.05.07.(12)	심정지		김성호	代.이정상		M00562
12	23.02.07.		1		11	24.05.07.(11)	심정지		이호준	이재홍		M00766
13	23.04.05.		1		10	24.05.07.(10)	심정지		이호준	이재홍		M01984
14	23.04.13.		1		9	24.05.07.(9)	심정지		황인창	이재홍		M02143
15	23.04.22.		1		8	24.05.07.(8)	심정지		조영호	代김시육		M02360
16	23.04.26.		1		7	24.05.07.(7)	심정지		배준현	이재홍		M02456
17	23.05.09.		1		6	24.05.07.(6)	심정지		이동관	이재홍		M02721
18	23.05.15.		1		5	24.05.07.(5)	심정지		황인창	이재홍		M02864
19	23.05.19.	30			35	24.05.07.(5) 24.02.26.(30)			이동관	이재홍		의약품배정
20	23.05.24.		1		34	24.05.07.(4) 24.02.26.(30)	심정지		이호준	代.손동성		M03104
21	23.05.24.		1		33	24.05.07.(3) 24.02.26.(30)	심정지		배준현	代.손동성		M03110
22	23.05.31.		1		32	24.05.07.(2) 24.02.26.(30)	심정지		이동관	이재홍		M03282
23	23.06.02.		1		31	24.05.07.(1) 24.02.26.(30)	심정지		배준현	이재홍		M03310
24	23.06.06.		1		30	24.02.26.(30)	심정지		이호준	이재홍		M03403
25

일련번호		3-2							규 격		개
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인/ZOLL)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	현장대응단장
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

일련번호		4							규 격			개
물 품 명		자동심장충격기 패치 (소아/ZOLL)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인				비고
									담당자	현장대응단장
1	23.01.01.				3	23.07.17.(1) 24.01.22.(2)				전년이월			전년이월
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

일련번호		5							규 격		개
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인/필립스)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	현장대응단장
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

일련번호		6							규 격		개
물 품 명		자동심장충격기 패치 (소아/필립스)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	현장대응단장
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

일련번호		7							규 격		개
물 품 명		가슴압박밴드 (ZOLL)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	현장대응단장
1	23.01.01.				4	-						전년이월
2	23.01.09.		2		2	-		불량	이호준	이재홍
3	23.01.10.	3			5	-			이호준	이재홍		구급팀 수령
4	23.04.05.		1		4	-	심정지		이호준	이재홍		M01984
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

일련번호		8							규 격		개
물 품 명		자동심장충격기 CU패치 (펌뷸런스)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	현장대응단장
1	23.01.01.				6	25.01.(2) 25.05(.4)						전년이월
2	23.05.19.	10			16	25.01.(2) 25.05.(4) 26.01.(10)			이동관	이재홍		의약품배정
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23