아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부(숭인동 1399 외 2)

1. 소방행정 및 재난안전 업무 추진에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 소방시설공사 완공으로 제출된 소방공사감리 결과보고서에 의거, 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 대  상: ********

나. 위  치: ******************

다. 관계자: ***********

라. 주용도: 업무시설(오피스텔)

마. 규  모: 지하2층, 지상16층, 연면적 4,419.65㎡, 바닥면적 305.41㎡, 1개동

바. 소방시설: 소화기구,주방자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,                    시각경보기,비상방송설비,가스누설경보기,피난기구,유도등,비상조명등,연결

송수관설비,비상콘센트설비,제연설비(전실)

사. 공사종별: 신축

붙임  1. 23-45 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설공사 완공검사증명서 교부 안내 1부.

3. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
수신자	종로더블유스퀘어 대표 귀하(03116 서울특별시 종로구 난계로29길 13 (숭인동)), (주)성광이엔씨 배영환 귀하(10882 경기도 파주시 산남로26번길 101 (산남동)), (주)금강공무산업 이정철 귀하(17364 경기도 이천시 서희로96번길 32 ,104 (창전동)), (주)한성기술단 오상구 귀하(26431 강원도 원주시 감영길 4 (원동))
지도관	남영식		예방팀장	한희수		예방과장	전결 06/07
홍현기
협조자
시행	예방과-7380	(	2023. 6. 7.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5687	/전송	02-2187-8142	/	oakpoint@seoul.go.kr	/	부분공개(6)