		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	029960524	민원접수번호	1012023024710
수용가명	-	신청일	2023.06.05.
주소	서울특별시 송파구 성내천로29다길 11 (마천동) (구 : 338-9) (05747 송파구 마천동 338-1)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1984.10.12.	기물번호	P0700110762
현장방문일	2023.06.07. 11:00	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브 손잡이가 파손돼어 밸브를 잠글수 없는 상황으로 작업지시하여 교체 안내함

끝.

주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	06/07
이규희
협조자
시행	급수운영과-9231	(	2023. 6. 7.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)