문서번호	급수운영과-9006
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김재명		이문성	06/07
			송병욱
협조
	주무관		박상권

순찰점검 및 민원처리 (2023. 6. 7.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2023. 6. 7.(수) 맑음 18~27℃                   순찰자:김종필,김정웅,김재명

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	2코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→한천로→월계로→마들로→석계역→화랑로→태릉사거리→동일로하행→수락산시계→동일로상행→월계로→한천로→사업소					상수도시설물 단차,파손,누수 소음 등 특이사항 없음
현수관로	상계교:중랑천횡단 600mm-150m 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	노원교:중랑천 횡단 800mm-150m 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	순찰점검	정상 운영중		강북아리수 정수센터
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	정상 운영중		강북아리수 정수센터
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“	정상 운영중		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	정상 운영중		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	정상 운영중		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계6구역 재개발			- 침하,누수등 특이사항 없음				***
2	월계교~서라벌고교앞 (월계로)			- 동북선 경전철 현장 순찰 점검 특이사항 없음				*******
3	은행사거리~상계역 (한글비석로)			- 동북선 경전철 현장 순찰 점검 특이사항 없음				******
4	창동교~상계교			- 침하,누수등 특이사항 없음				******
5	상계2배수지			- 항청소전 퇴수작업
6
7
8
9
10
11
12

밸브 점검 및 조절
구 분	계	제 수 변		배기변	퇴수변	기 타 (소화전,다용도,신축관)	처 리 내 용
		400mm 이상	400mm 미만
점 검 누 계	79	14	50		4	11
점검 및 조절	1				1		상계2배수지 퇴수작업

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동북선 도시철도 공사 (3공구)	월계교~서라벌고교앞	수직 파일 공사장 확보 터파기 구조물설치	******* **************	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
2	동북선 도시철도 공사 (4공구)	은행사거리~상계역	수직 파일 공사장 확보 터파기 구조물설치	******* ********	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
3	동부간선도로 지하차도공사	창동교~상계교	수직파일 및 공사장확보, 구조물설치	*****	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음

제수변 조절 및 단수 현황
구 분	1	2	특이사항+ (적수, 문제점)
	퇴수관 보수요청
	상계2배수지

붙임  1. 작업지시요청(23. 6. 7.) 상계2배수지 1부.

끝.