아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	노후 위험물 시설 소방검사 확인서(태광빌딩)

노후 위험물제조소등 소방검사서(태광빌딩)
검사의 개요			검사연월일시	2023년 6월 5일
			검사공무원	소속	계급		성명
				성동소방서	소방경		원종선
				성동소방서	소방위		임현수
			검사참관자	성명(관계)	박흥식		생년월일
제조소등	설치자		이주환	안전관리자	박흥식		제조소등 구분		옥내탱크저장소
	설치장소		성동구 천호대로 312	설치허가연월일 및 허가번호			23-00325-901102
검사내용						불량내용
검 사 내 용 및 검 사 결 과		설치자 안전관리자 변경 신고 태만여부				특이사항없음
		위험물 시설의 불법 변경 여부				불법 변경사항없음
		허가외의 위험물 저장취급여부				허가외 위험물 저장취급 없음
		저장 ·운반용기 적합여부				특이사항없음
		저장 및 취급기준 적정 여부				특이사항없음
		안전관리자 선임여부				안전관리자 선임됨.
		소화기 적정 관리 및 분산 비치여부				소화기 분산 비치됨.
		표지 및 게시판 관리상태				특이사항없음 이사
		정기점검 실시 및 기록여부				정기점검 실시, 보관됨.
		기타				특이사항없음
조치계획
비고			-위험물의 저장·취급 기준 및 시설기준 준수 여부 -정기점검 및 위험물 사고 발생 시 초동대처 요령					관계인 2명 현장 교육
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2023년 6월 5일

끝.

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	임재창		예방과장	06/07
송기웅
협조자
시행	예방과-5657	(	2023. 6. 7.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)