아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수관로 악취저감장치 설치에 따른 상수도 급수시설 설치 협조요청 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원하며, 치수과-9329(2023.6.5.)호와 관련한 내용입니다.

2. 위호와 관련하여 ********에서 시행하는 하수관로 악취저감장치 설치에 필요한 상수도 급수공사 가능여부에 다음과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

- ********에서 시행하는 사업으로 대지경계선 밖(구도)에 설치공간 확보하여 수도계량기보호통을 설치하여야 함.

-「서울특별시 수도 조례 제6장 제40조(급수설비의 관리책임 등) 제1항」관련하여 대지경계선 밖의 급수설비 관리는 시의 책임으로 한다.

- 상기와 같은 상황으로 대지경계선 밖에 수도계량기보호통을 설치할 경우, 향후 유지관리 및 민원사항 등에 대한 관리책임주체는 ********로 분명할 시 공사가능.

- 광진구청장 명의로 급수공사 신청하여야 하며, 실공사비 및 원인자부담금 납부시 전용 급수설비 설치공사진행.

- 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 우리사업소와 현장방문 시 협의.

붙임  하수관로 악취저감시설 설치 관련 공문 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	유경태		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	06/07
代강무진
협조자
시행	급수운영과-12262	(	2023. 6. 7.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2772	/전송	02-3146-2789	/	ktyoo313@seoul.go.kr	/	부분공개(5)