문서번호	시설보수과-5019
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		이정국	06/07
			차창훈
협 조
	주무관			지종삼
	주무관			백상용
	주무관			신수아
	주무관			박지훈

도로시설물 점검자 안전 확보를 위한

도로시설물 점검통로 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6

남부도로사업소

〔시설보수과〕

도로시설물 점검자 안전 확보를 위한

도로시설물 점검통로 점검 결과 보고

도로시설물 점검자 안전확보 및 시민 안전사고 예방을 위하여 시설물에 부착된 점검통로 점검 결과를 보고드림.

□ 추진근거

◦ 사업소 간부 회의시 소장님 지시사항 : '23. 4. 18(화)

◦ 도로시설물 점검통로 안전점검 계획 (시설보수과-3693호:'23.04.21)

□ 점검개요

◦ 대상 : 시설물 38개소

구분	계	일반 교량	고가 차도	복 개 구조물	비고
계	38	16	8	14
1종	7	-	-	7
2종	14	5	5	4
3종 법정외	17	11	3	3

◦ 추진기간 : *******************************

◦ 점검방법

- ****************************

◦ 주요점검 내용

- 도로시설물 점검통로 부착상태 고정 및 손상 여부

- 점검통로 노후 및 외부충격으로 인한 안전사고 위험 여부

- 검검통로 시건장치 망실 및 파손 여부 등

□ 점검결과 조치

◦ 시설물별 지적사항

구분	계	일반 교량	고가 차도	복 개 구조물	비고
대상시설물	38	16	8	14
지적사항	***** ****	***** ****	-	-

◦ 세부내역

- 관악도림교 (2건) : *******************

- 기아대교 (2건) : ***************************

- 영동1교 (4건) : ************************

*************************

*************************************

◦ 현황사진

*		*	*
***** ************	**** *********	**** **************	**** *************

◦ 조치계획

- 점검통로 점검결과 손상된 3개시설물 8건에 대하여는 도로시설물 일상유지 보수공사(교량,고가,입체교차)에 우선 작업지시하여 보수 조치 하여 시설물 점검 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 개략공사비 : ******

*********************** (별첨 산출내역서 참조)

첨부 : 점검통로 현황사진 및 개략내역서 각 1부. 끝.