문서번호	급수운영과-10201
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강병국	김영환	06/07
		성기선
협 조

시설물 점검 조치계획 보고(NO.10)

2023. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

시설물 점검 조치계획 보고

명에 의하여 2023년 풍수해대비 상수도 시설물 합동안전점검을

실시하고 적출사항이 발생되어 시설물 정비 계획을 보고 드림.

□ 일반 현황

○ 점검기간 : 2023. 6. 2.

○ 점검내용 : 2023년 풍수해대비 상수도 시설물 합동 안전점검

○ 점 검 자 : 본부 시설관리과 최경서 외 3명

□ 시설물 적출 현황

연번	위 치	시설물명	규격 (mm)	적출내용	조치계획	비 고
1	목동배수지	배수지		배수로 낙엽 적치	배수로 정비
2	신월배수지	1지		배수지 창틀 구멍	창틀 보수
3	신정배수지	2지		배수지 방충망 경첩 파손	방충망 경첩 보수
4	신정배수지	3지		전실 창틀 노후	창틀 교체
5	신정배수지	2지		전실 내부 출입문 녹발생	목재문으로 교체

□ 시설물 적출 주요사진

신월배수지(1지) 창틀구멍	신정배수지(2지) 방충망경첩 파손

□ 조치의견

○ 상기와 같이 안전점검시 적출된 시설물에 대하여 우리사업소와 계약된 『****************************************에게 정비토록 시공지시하여 시설물 유지 관리업무에 만전을 기하고자 합니다. 끝.