문서번호	정수시설과-3823
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	06/07
			이호완
협조	안전관리팀장		전준원
	주무관		정고건

2023년 2분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

2023. 6.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년 2분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

우리센터의 돌발 정전 발생 시 예비수변전선로 절체 등 정전대비 응급조치 교육•훈련 및 전기안전교육을 실시하여 안정적인 전력공급을 통한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

❍『산업통상자원부 고시 제2021-221호』전기안전관리자의 직무에 대한 고시

❍『정수시설과 - 587』2023년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리 계획

□ 추진내용

❍ 일    시 : 2023년 6월 중 (제어실 일정 협의 후 진행)

❍ 교육장소 : 송수펌프 주 변전실 및 중계펌프 전기실

❍ 교육담당 : 지방전문경력관 다군 (고압전기) 서용택 (전기안전관리자)

❍ 교육방법 - 돌발정전 또는 한전측 정전 발생시 전기설비 조작 교육

- 특고압수변전설비 판넬의 VCB 등 조작 및 투입차단 훈련

- 전기안전교육 및 감전재해 예방을 위한 자료 배포

□ 교육대상

❍ 대  상 - 중앙제어실 근무자 전체(정수과)

- 배출수 근무자 전체(정수과 공무직 외)

- 이 외 전기안전교육이 필요한 직원

□ 정전복구훈련 및 안전교육 내용

❍ 정전 인지 및 정전 원인파악 교육

- 22.9[kV] ALTS 절체 및 한전측, 구내사고 등 정전 원인파악

- 특고압, 고압 전기설비의 GIPAM 계전기 트립발생에 따른 정전원인 파악

❍ 예비선로 절체(복전) 훈련 및 교육

- 특고압, 고압, 저압 판넬 GIPAM 및 계전기 복구 교육 및 훈련

- 상용 수선로 고장발생 시 예비 수선로 전원 절체 투입 방법 교육 및 훈련

❍ 감전재해 및 전기안전 사고예방 교육

-  감전의 정의 및 간전재해 예방 교육

- 전기안전교육자료 배포  끝.