아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	앵글밸브 교체 이첩 협조요청 보고

관악구 관내 아래와 같은 협조요청 사항이 있어 보고합니다.

□ 현 황

연번	위치	공사개요	신청인	연락처	구경	고객번호
*	**********	*******	***	*************	****	********

□ 보고 내용

○ 위 필지에서 건물내부에 공사를 진행하기 위해 앵글밸브를 잠구려고 했으나 밸브가 잠궈지지 않아 공사가 이루어지지 못하고있으며, 내부누수가 진행중으로 긴급작업이 필요한 실정임.

□ 조치 의견

○ 위와 같은 상황을 시설관리과 누수복구팀에 이첩시켜 빠른시일내에 앵글밸브 교체공사를 시행코자 합니다.

끝.

주무관	조승수		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	06/07
이용구
협조자	주무관	강판오
시행	급수운영과-8987	(	2023. 6. 7.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4546	/전송	02-3146-4589	/	haan810@seoul.go.kr	/	부분공개(6)