문서번호	시설관리과-10073
결재일자	2023. 6. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
정세훈	김형식	06/08
		代김형식

「방화6구역 재정비촉진구역」 원인자 이설공사 관련 협의 검토결과 보고

***************

원인자 이설공사 관련 협의 검토결과 보고

2023. 6. 8. (목)

강서수도사업소

(시설관리과)

***************

원인자 이설공사 관련 협의 검토결과 보고

시설관리과장: 유명은☎3146-3990 시설운영팀장: 김형식☎4012 담당: 정세훈☎4002

방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업과 관련하여 원인자 이설 공사에 대한 추가 협의 요청에 따른 검토 결과를 보고드립니다.

**************************************

*******************************

□ 협의개요

❍ 공 사 명: 방화6재정비촉진구역 주택재건축사업 중 원인자 이설공사

❍ 위    치: **************************

❍ 시 행 자: 방화6재정비촉진구역 주택재건축사업조합

❍ 협의주제: 사업부지 내 저촉되는 상수관로의 유무에 따른 원인자 이설 공사에 대한 공사 주체 및 공사구간에 대한 질의

□ 추진사항

**********************************************************************************************************************************

********************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************

□ 확인굴착 위치 및 사진

ㅇ 방화6재정비촉진구역 사업부지 내 저촉 상수관로 없음(보도매설)

**********************

□ 협의결과

*********

************

□ 행정사항

ㅇ 방화6재정비촉진구역 주택재건축사업조합

- 위 검토 결과를 공사에 반영하여 원인자부담 자체 이설로 이설 승인조건에 근거하여 공사 시행

- 이설공사 전 설계도서를 포함한 착공계 제출 및 원인자부담금 납부

- 이설공사 시 반드시 상하수도(상수도전문)전문 건설사업관리기술자를 선정하고 입회하에 공사 시행

- 기존 소화전에 대한 이설은 강서소방서와 협의 후 진행

※ 착공 전 강서수도사업소 담당자와 협의 후 진행하며, 혹시 모를 상수도관 손괴 및 누수 발생에 대비하여 시공 안전관리에 최선을 다할 것

붙임  1. 조합측 이설관련 공문 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰, 입회 업무 지침 1부.  끝.