아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	건축물 소유(관리)자 귀하
(경유)
제목	2023년도 옥내 급수관 수질검사 안내

1. 우리 시 상수도 행정에 협조하여 주심에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물은「수도법」제33조 제3항, 동법 시행규칙 제23조(급수관의 상태검사 및 조치 등),「서울특별시 수도 조례」제40조의 4(급수관의 상태검사 및 세척등 조치) 의거 2년 주기인 옥내 급수관 수질검사 대상임을 알려드립니다.

3. 2023년 옥내 급수관 수질검사 이행을 위한 안내를 아래와 같이 안내하오니 서울시 저수조 관리시스템에 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 급수관 수질검사 개요

○ 검사방법: 먹는물 수질검사기관 의뢰

○ 검사시기: 1회 / 2년 주기 ※ 준공검사 후 5년이 지난날부터 6개월 내, 2년 마다

- 예) 2021년  ☞  2023년 대상, 2018 건축물 준공 ☞ 2023 옥내 급수관 수질검사 대상

○ 제출내용: 급수관 수질검사 성적서(총 7항목 - 탁도, 수소이온, 색도, 철, 납, 구리, 아연)

○ 제출기한: 2023년 12월 31일 이전

○ 결과제출
- 서울시 저수조 관리시스템(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)에 건물등록 및 급수관 상태검사(수질) 현황 등록)

※ 옥내 급수관 수질검사 결과 사업소 서면 제출 불가(2022년 ~)

○ 행정처분: 미행하는 경우 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금

○ 옥내 급수관 수질검사 결과제출 변경 안내(서울시 저수조관리시스템 일원화)

구 분	당 초	변 경
결과 제출	등기, 팩스, 전자우편	서울시 저수조 관리시스템
보고서 관리	서류 제출 및 보관	전산관리

○ 대형저수조 수질검사, 옥내 급수관 수질 검사는 다른 검사이오니 착오 없으시길 바랍니다.

붙임  1. 급수관 수질검사 이행 안내문 1부.
2. 먹는물 수질검사기관 지정 현황 1부.
3. 2023년 급수관 수질검사 대상 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강인원		시설운영팀장	김대용		시설관리과장	06/08
이태형
협조자
시행	시설관리과-13294	(	2023. 6. 8.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2793	/전송	02-3146-2839	/	dorothy12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)