문서번호	운영지원과-3939
결재일자	2023. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영지원과장	서울기록원장
김병섭	김필래	06/08
		고경희

영상감시장치 추가 및 이전사업 완료보고

2023. 6.

서울기록원

(운영지원과)

영상감시장치 추가 및 이전사업 완료보고

우리 원에서 운영중인 영상감시장치의 효율적 운영과 청사보안강화를 위한 영상감시장치 추가 및 이전사업을 완료하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

□ 서울기록원 영상감시장치 추가 및 이전설치공사(운영지원과-3254, 2023.5.10.)

□ 서울기록원 영상감시장치 조달구매(운영지원과-3255, 2023.5.10.)

구 분	건 명	계약업체	계약금액	사업기간
도급	서울기록원 영상감시장치 추가 및 이전설치공사	******	21,758,000원	'23.5.19.~6.7.
관급	서울기록원 영상감시장치 조달구매	*****	11,020,000원	'23.5.17.~7.17.

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명: 서울기록원 영상감시장치 추가 및 이전사업

□ 계약내용

□ 설치위치

구분	설치장소	수량
추가(신규)	지하2층 복도 2대, 지하1층 복도 1대, 기록열람실 앞 1대, 청사후면 교회방향 1개소 2대, 3층 테라스 1개소 2대 전기충전소 1대, 통신실(MDF) 1대	10대
이전	청사후면 중간 1대(Pole포함), 청사후면 교회방면 1대, 산책로 입구 1개소 2대(Pole포함), 화물승강기 앞 1대	5대

※ 신규 돔카메라 5대 기계실전기실 교체설치 후 기존 카메라 지하1,2층 복도, 기록열람실 앞, 통신실로 이전설치

⇒사유: 신규 카메라가 화각이 넓어 기계실, 전기실의 사각을 최소화

(설치 무상지원)

□ 사업내용

○ 외곽 CCTV 2개소 폴대(Pole) 이전 설치

- 폴대 베이스 신규설치(콘크리트 현장 타설)

- 배관(파형관) 및 UTP케이블 지중 매립 (인력 터파기)

- CCTV 함체 2SET 설치하여 케이블 연장

- 접지봉 및 접지케이블 설치

○ 돔(Dome)카메라 5대, 블렛(Bullet)카메라 5대 총 10대 추가(신규) 설치

카메라 타입	설치장소
돔(Dome)	지하2층 복도 2대, 지하1층 복도 1대, 기록열람실 앞 1대
불렛(Bullet)	통신실(MDF) 1대, 청사후면 중간 1대, 산책로 입구 1개소 2대, 화물승강기 앞 1대

○ 암(Arm) 3식 추가설치

○ 함체와 암(Arm)은 미관을 고려하여 분체도장(색상: 기와진회색)

○ 추가 설치카메라는 TTA 인증 제품 도입

Ⅲ	Ⅲ	준공 및 납품내용

□ 준공내역: 32,778,000원(금삼천이백칠십칠만팔천원)

건 명	준공금액	준공 및 납품완료일	비고
서울기록원 영상감시장치 추가 및 이전설치공사	21,758,000원	준공일: '23.6.1.	증감률: 0%
서울기록원 영상감시장치 조달구매	11,020,000원	납품일: '23.6.7.

붙임  1. 준공신고서류 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 산업안전보건관리비 사용내역서 1부.

4. 준공도서 1부.

5. 납품도서 1부.  끝.