아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사시설물 고장발생보고(수관건조대 센서)

장비명(건명)	수관건조대 센서	관리부서		신도림119안전센터
고 장 일 시	2023. 6. 8.(목)	장 소		청사 후정
원인 및 상태	청사 후정에 있는 수관건조대의 좌측센서 이상으로 작동 불능
담당자 의견	전문업체 의뢰하여 수리 작업토록 요청
그 밖의 사 항	특이사항 없음
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2023. 6. 8.(목)	센서 작동 불능
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 6월 8일 담당자 계급 소방장 성명 이 용 웅 (인) 계급 소방장 성명 배 선 화 (인) 계급 소방장 성명 김 기 두 (인) 구로소방서장 귀하

끝.

	신도림119안전센터장
반장	배선화		진압2대장	윤중용		119안전센터장	06/08
정광희
협조자
시행	신도림119안전센터-1612	(	2023. 6. 8.	)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57, 구로소방서 신도림119안전센터	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6390	/전송	02-2671-2119	/	seon3243@seoul.go.kr	/	대시민공개