아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정 검토보고서 제출에 따른 검토결과 회신 (함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-4738(2023. 5. 23.)호 및 공사감독2처-5009(2023. 5. 26.)호 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」 관련, 현장실정 검토보고서 제출건(2건)에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 4차

- *******************************

- 「폐쇄 상수도관 처리 매뉴얼」 준수

나. 실정보고 5차

- ********************************

- 부단수차단 시행 전 공단 내 공법 검토위원회 실시하고, 본부 승인 후 시행

다. 상기 검토결과에 대하여 설계변경 및 정산에 반영하고, 이후 실정보고 사항 발생 시 사전보고(공문 제출) 후 공사시행 철저

붙임  폐쇄 상수도관 처리 매뉴얼 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	윤원영		시설건설과장	전결 06/08
이승우
협조자
시행	시설건설과-5346	(	2023. 6. 8.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부, 4층 시설부 시설건설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1516	/전송	02-3146-1529	/	ywy215@seoul.go.kr	/	부분공개(7)