아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 화재안전 중점관리대상 화재안전조사 등 추진 계획

1. 市예방과-11444(2023.5.30.)호『2023년 화재안전 중점관리대상 화재안전조사 등 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 화재 발생 시 인명 및 재산피해가 우려되는 중점관리대상의 선제적 화재예방 안전관리 강화를 위한 「2023년 화재안전 중점관리대상 화재안전조사 및 화재안전컨설팅」을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2023. 6. 16.(금) ~ 7. 7.(금)

나. 조사대상 : 중점관리대상 44개소(화재안전조사 26, 화재안전컨설팅 44)

ㅇ 화재안전조사 : 26개소(39개소(Ⅰ·Ⅱ등급) 중 13개소(기실시 12, 소방안전모범대상 1) 제외

※ 화재안전조사 시 화재안전컨설팅 병행실시 및 미실시 대상 13개소 화재안전컨설팅 실시

ㅇ 화재안전컨설팅 : 44개소(5개소(Ⅲ등급) 등 중점관리대상 전 대상)

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 : 종합조사(「화재예방법」시행령 제7조제2항 전체항목)

마. 중점 추진내용

ㅇ 화재안전조사  ※ Ⅰ·Ⅱ등급 화재안전조사 시 화재안전컨설팅 병행 추진

- 소방안전관리체제 이행 및 화재의 예방조치, 위험물 안전관리 실태 확인

- 가스계소화설비 및 주방자동소화장치 등 소방시설 적정 유지·관리 여부

- 소방시설과 관련 있는 개별공사 시 소방안전관리자 입회 및 안전관리 실태

- 대상별 건축 등 안전환경 및 수용인원 특성에 맞는 소방계획 수립 여부

- 비상구 및 피난계단 등 피난·대피통로 피난․방화시설 적정 유지·관리 등

위법사항 적발 시 관련 법규에 의거 무관용원칙 적용, 엄정한 법집행

ㅇ 화재안전컨설팅

- 대상별 맞춤형 소방계획서 작성 및 미흡·형식적 부분 개선방안 제시

- 내부시설 공사(인테리어 공사 등) 시 감독방안 등 감시체계 구축 강화

- 피난 동선 상 유도등(피난구, 복도·통로) 적정위치 설치 및 시인성 개선

- 화기취급 주의 및 자체 화재예방 순찰 등 소방안전관리 활동 강화 지도

- 관계인(종사원) 대상 화재 대비 대피훈련 및 화재 시 초동대응* 방법 교육 등

* 대상별 맞춤형 피난대피(수평 또는 층간) 유도 및 초기 소화, 응급처치방법 등 지도

바. 결과조치

- 화재안전조사결과서 사본 현장교부

- 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

- 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우 → 세부조사표에 기재

- 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우 → 세부조사표에 기재

3. 행정사항

가. 각 조사반은 화재안전조사 등의 “방문목적, 조사사유 및 조사범위”를 대상처 관계인에게 사전 안내 등 행정처리 절차를 준수하여 주시고,

나. 조사 종료 후 결과보고는 『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매)은 2023. 7. 7.(금)까지 검사계획 메일로 제출.

붙임  2023 화재안전 중점관리대상 화재안전조사 계획 대상 및 조사일정 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	강우선		예방과장	06/08
김금숙
협조자
시행	예방과-9995	(	2023. 6. 8.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)