아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2023-1-4차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

5.30~6.09

200,000

5.30

25,030

25,060

6418

20

1.372

2-PAHCS-B 25t

5.31

25,070

25,150

6437

20

1.372

2-PAHCS-B 25t

6.01

25,090

25,090

6418

20

1.372

2-PAHCS-B 25t

6.02

25,020

25,050

6418

20

1.372

1-PAHCS-4 25t

6.05

25,070

25,070

6418

20

1.372

1-PAHCS-4 25t

6.07

25,010

25,030

6418

20

1.372

1-PAHCS-4 25t

6.08

24,940

24,940

6418

20

1.372

1-PAHCS-4 25t

6.09

25,140

25,180

6418

20

1.372

1-PAHCS-4 25t

합계

200,370

200,570

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	06/09
代강광영
협조자
시행	정수과-7539	(	2023. 6. 9.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)