문서번호	정수과-2772
결재일자	2023. 6. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박관우		代박형수	06/12
			代이혜진
협 조

송수펌프동 고압모터 기동반 교체에 따른

정수처리공정 및 수질관리 결과보고

2023. 6.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

송수펌프동 고압모터 기동반 교체에 따른

정수처리공정 및 수질관리 결과보고

송수펌프동 고압모터 기동반 교체에 따른 정수처리공정 운영 및 수질관리를 실시 하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 구의아리수정수센터 전기설비 교체에 따른 급수운영 협조요청(배수과-5013호, `'23.6.1.)

○ 송수펌프동 고압모터기동반 교체계획 보고(정수시설과-1651호, `'23.5.25.)

□ 추진계획

○ 기    간 : `23.6.7.(수) 14:00 ~ 16:00(2시간)

○ 대    상 : ****************

○ 근무인원 : ************************

○ 주요업무

***************************

****************

○ 시간별 조치사항

시 간	추 진 업 무	담 당	비 고
***********	****************	***	***
***********	***************	****	***
***********	****	*	***

Ⅱ		추진결과

□ 정전 사전작업 실시(제어실)

******************************

************************

**********************

□ 공정운영 및 수질관리

○ 송수 펌프 순차적 가동 중지

○ 1·2정수장 공정별 작동 여부 확인

○ 송수펌프 용마·아차 가동하여 정상 복구 완료

끝.