아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	운영총괄과장
(경유)
제목	한강공원 내 열수송관 공사 회의(간담회) 의견 제출

1. 운영총괄과 -6625(2023. 6. 9)호와 관련입니다.

2. 망원한강공원 열수송관 공사 망원안내센터 의견을 아래와 같이 제출합니다.

가. 의견제출

- 열수송관 공사 기간중 여름장마기간 침수로 인하여 뻘청소이 불가피한 바 공사구간 도로에 배수로 설치 필요

(배수로 없을 경우 자전거도로 뻘청소 불가한 바 사진에 배수로 설치후 공사)

- 한강으로 직수되는 흉관 500mm관 부설 필요.  끝.

	망원안내센터장
주무관	전평환		망원안내센터장	06/12
조관희
협조자
시행	망원안내센터-3344	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	03900	서울시 강서구 방화동, 47	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0611	/전송	02-3780-0610	/	drun0346@seoul.go.kr	/	대시민공개