아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 저장소 소방검사 확인서(한국전력공사-남서울지역본부)

위험제조소등 소방검사서(한국전력공사 남서울지역본부)
검사의 개요		검사연월일시		2023년 6월 12일
		검사공무원		소속	계급		성명
				성동소방서	소방경		임재창
				성동소방서	소방위		임현수
		검사참관자		성명(관계)	윤홍준		생년월일		74.04.09
제조소등	설치자	대표이사		안전관리자	윤홍준		제조소등 구분		옥외저장소
	설치장소	성동구 마장로 39길 7	설치허가연월일 및 허가번호			27-0816-140411
검사내용				검사결과
위험물 시설기준 적합 여부				시설기준 적합함
저장·운반용기 적합 여부				특이사항없음
저장 및 취급기준 적정 여부				저장 및 취급기준 적정함
안전관리자 선임여부				위험물안전관리자 선임됨
정기점검 실시여부(해당대상)				해당없음
위험물 시설의 무단변경 여부				특이사항 없음
교육내용		-위험물의 저장·취급 기준 및 시설기준 준수 여부 -무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 -유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 -정기점검 및 위험물 사고 발생 시 초동대처 요령						교육인원 2명
기타
조치계획
비고
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 6월 12일

끝.

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	임재창		예방과장	06/12
송기웅
협조자
시행	예방과-5826	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)