아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	구로역지하차도 외 1개소 보수공사 품질시험계획서 검토결과 회신

1. 서울시설공단 공사감독1처-2469호('23.5.30)와 관련입니다.

2. "구로역지하차도 외1개소 보수공사" 품질시험계획서 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바라며, 품질시험계획 및 관련법령에 따라 철저한 품질관리로 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

▣ 품질시험계획서 검토 결과 : 승인

1) 품질관리자가 공사현장 업무처리에 소홀함이 없도록 관리 감독에 철저를 기할 것.

2) 품질시험을 의뢰하는 경우에는 공인기관에 의뢰하여 시험을 진행하고 시험항목이 누락되지 않도록 조치할것.

3) 적정 품질관리가 되도록 품질시험(관리)비는 사용내역에 따라 정산조치.

4) 품질관리에 따른 시료채취 및 시험의뢰 절차를 반드시 준수하고(감독자 현장입회 철저) 현장 시험장비는 교정 및 유효기간을 반드시 확인후 반입할 것. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김승진		시설보수과장	전결 06/12
임형규
협조자
시행	시설보수과-4934	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 1층 시설보수과 (마곡동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7971	/전송	02-2657-7970	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개