문서번호	기전과-5678
결재일자	2023. 6. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이정준		이건용	06/12
			代이정호
협 조

「'22/23 교량 경관조명 유지보수공사 연간단가」

한강·동작대교 등기구 세척 검토 보고

2023. 6.

남부도로사업소

(기전과)

「'22/23 교량 경관조명 유지보수공사 연간단가」 한강·동작대교 등기구 세척 검토 보고

한강·동작대교 경관조명 등기구의 오염이 발생하여 등기구 손상이 우려되므로 세척 작업를 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 시설 현황

연 번	시 설 명	등수(개)	계약전력(kW)	설치년도	비 고
1	한강대교	3,944	160	2008
2	동작대교	864	140	2003

□ 검토내용 : 한강·동작대교 등기구 오염에 따른 세척 작업

한강대교 상판등	동작대교 아치등(1000W)	동작대교 아치등(150W)

□ 문제점 및 해결방안

○ 문 제 점 : 교량 등기구에 분진, 조분 등으로 인한 오염으로 등기구              손상 및 조도 감소 우려

○ 해결방안 : 등기구 세척 작업 실시

- 오염 정도가 심각한 상판등, 아치등 우선으로 세척작업 실시

구 분		상판등	아치등	비 고
계	90	43	47
한강대교	43	43	-
동작대교	47	-	47

□ 소요금액

******************

*****************

**********************************

*******************************

*******************************

*****************

***********************************

*******************************

*****************

********************************

******************************

***********************

○ 위 보수사항으로 작업을 시행하고, 향후 「교량 경관조명 연간단가 유지보수 용역」 설계변경 후 정산 시행

□ 향후계획

○ '23. 06. 12. : 연간단가 업체에 작업지시 공문 통보

○ '23. 06. 12. ~ 06. 16. : 작업시행

붙임 : 작업지시 내역서 1부.  끝.