문서번호	급수운영과-10640
결재일자	2023. 6. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김태규		이훈재	06/12
			김상웅
협조

누수로 인한 피해 발생 보고(용산동2가)

누수로 인한 피해 발생 보고 (용산동2가)

(후암

2023.  06. 12. (월)

중부수도사업소

(급수운영과)

누수로 인한 피해 발생 보고(용산동2가)
’23.06.12.(월)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :김태규☎2158

2023. 6. 2. 용산구 *********** 앞 누수로 인한 피해배상 신청이 접수되어 조치계획을 보고드림.

□ 민원현황

ㅇ 위    치 : ***************

ㅇ 민 원 인 : *******************

ㅇ 민원내용

- **************************************

- ***********************************************

ㅇ 대물피해

- ***********************************

ㅇ 피해보상 요구액 : ********************

□ 누수복구 현황

ㅇ 2023. 06. 02. 옥외 누수 신청

ㅇ 2023. 06. 02. 누수복구 공사 시행 : 스텐접합 및 앵글밸브 교체

- 누수원인: 관노후

□ 보고자 의견

ㅇ ***********************로부터 ************** 상수도 인입관 누수로 인한 피해 보상 요청한 사항임.

ㅇ ****************************************************

□ 조치 의견

ㅇ *****************************************************

붙임 1. 공사완료보고서 1부.

2. 보험사고 접수양식 1부.

3. 위치도 및 피해 현장사진 1부.  끝.