아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	한국지역난방공사사장(중앙지사장)
(경유)
제목	한강공원 내 열수송관공사 회의 의견 회신

1. 한국지역난방공사 중앙지사 열수송2부-370호(2023.6. 9.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 한국지역난방공사 중앙지사와 진행된 간담회 의견을 회신합니다.

○ 공 사 명 : 중앙~서빙고 연계 열수송관공사

○ 공사위치 : 당인동 ~ 서빙고동 인근(한강공원 내)

○ 공사기간 : 2023.10월 ~ 2026.3월

○ 검토의견

가. 전기

- 손상 구간 케이블, 전선관 및 등기구 신규설치 필요

- 해당 구간 착공 전 전기담당자와 현장 합동점검

- 공사구간 임시시설에 충분한 조명 설치하여 주·야간 시민 통행 안전 사고 예방

나. 통신

- 공사구간 중 CCTV 철거 구간 및 사고발생우려 지역에 대해 별도 CCTV 운영

- CCTV(전원, 통신)케이블 복구 시 한강사업본부 직원 및 CCTV 유지관리 업체 확인

다. 공통(공사 완료 시)

- 지장물 원상 복구 및 합동점검 실시

. 공원등 및 CCTV 전선관, 케이블 등 작업시 우리 직원에게 연락 및 입회

. 공원등, CCTV 정상 작동하는지에 대하여 합동(공사, 본부) 점검 실시

. 공원등, CCTV 복구 결과(공원등, CCTV 복구사진, 지중 배관, 배선 등) 제출.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	허준혁		기전설비과장	06/12
김진보
협조자	주무관	조광호		주무관	代김명성
시행	기전설비과-3829	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동 1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0678	/전송	02-3780-0744	/	hyeok3465@seoul.go.kr	/	부분공개(5)