아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈취흡착탑 활성탄 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2023-0592호(2023.6.9.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “탈수시설 A동 탈취 흡착탑 #A 활성탄 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈취흡착탑 활성탄 교체

2) 요청사유 : 활성탄 교체주기(약 1~2년, 2020년 교체) 도과로 인한 흡착능 저하

3) 교체계획 : 탈수A동 탈취흡착탑(#A) 활성탄 6톤

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(탈취성능 제고를 위하여 활성탄 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 06/12
최영효
협조자
시행	운영과-6600	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)