염소용기 계근대장(정수장 06.07)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	06/12
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0648	539	0359	564
2		0654	539	0635	538
3		0369	564	0627	543
4		0342	561	0349	564
5		0622	542	0381	562
6		0377	561	0645	539
7
8
9
계		6 병	3,306	- 병	3,310
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,780 kg		3,360 kg
	자체계근	8,800 kg		3,370 kg
용기무게		3,306 Kg		3,310 kg
납품수량		5,474 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		74 kg		60 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

※ 붙임 : 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.