문서번호	급수운영과-10507
결재일자	2023. 6. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김규리		이훈재
			김상웅
협조	주무관		유형근
	주무관		김태규

「2023년 중부 관내 긴급누수복구공사(7차기성)」관련 상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

「2023년 중부 관내 긴급누수복구공사(7차기성)」관련

상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

2023. 6.

중부수도사업소

(급수운영과)

「2023년 중부 관내 긴급누수복구공사(7차기성)」관련

상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

상수도 GIS자료 정확도를 확인하기 위하여 시공업체 공사 후 제출한 현장조사서에 대하여 샘플조사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 공 사 명 : 2023년 중부 관내 긴급누수복구공사(7차기성)

ㅇ ***************************

ㅇ 제공건수 : 42건

ㅇ 조사대상 : 2건(제공건수의 5% 표본조사)

ㅇ 조사내용 : 현장확인하여 시공사에서 제출한 측량결과의 허용오차

범위(±30㎝) 이내인지 확인

ㅇ 조 사 자 : 공사담당자, GIS담당, 시공업체

□ 조 사 결 과

ㅇ 실측결과

*****	****	****	****
			****	******	******
************************	*	*	*	*	*

ㅇ 샘플조사 건의 측점대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정함

ㅇ 시공업체가 현장조사서 작성 시 경계기준을 정확히 파악하지 못하여               측량 시 다소 오차가 있었으나, 허용오차 범위 이내이므로 이상 없음.

□ 조 치 사 항

ㅇ 상기와 같이 측점대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정하나, GIS의

정확도를 높이기 위하여 지거측량 요령 및 지침 등을 시공업체와

감리자에게 별도 교육하고자 함.

붙임  샘플조사내역(23년 중부 긴급누수복구, 7차) 1부.  끝.