문서번호	급수운영과-9549
결재일자	2023. 6. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
서한빈	양봉우	06/12
		代송종학

「2022년 삼전동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

예비준공검사 결과 보고

2023.   6.  9. (금)

강동수도사업소

(급수운영과)

「2022년 삼전동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

예비준공검사 결과 보고

우리 부서에서 시행 중인「2022년 삼전동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 준공 전 하자 발생요인을 사전에 점검하기 위해 예비준공검사를 시행하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2022년 삼전동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사개요: 상수도관 D15~300mm, L=869m

ㅇ 기    간: 2022. 6. 20.~2023. 6. 30.

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 계약업체: 다성엔지니어링 주식회사 대표 임규성

□ 예비준공검사 개요

ㅇ 일    시: 2023. 6. 8.(목) 10시

ㅇ 장    소: 풍납동 488-9, 석촌동 180-9 일대 및 송파2동 마을마당

ㅇ 검 사 자: 담당 시설7급 서한빈, 감리 최규관, 현장소장 조봉욱

ㅇ 검사결과

- 밸브실 및 보호통 상태 양호

- 사용자재 적합성 양호

- 포장 및 시공상태 양호

□ 향후계획

ㅇ 예비준공검사 결과 시공상태가 양호하므로 준공검사 시 이를 반영하여 준공 처리하고자 함.

붙임  예비준공검사 사진대지 1부.  끝.