아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.12)

2023년 6월 12일(월요일)					탐 지 인 원
탐지구역			반포01-29 외 3개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
반포01-29	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 서초중앙로178 일대 (서초동 1685-4번지)		음청식 탐사 및 육안탐사 결과 50mm 계량기 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
반포01-28	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 서초중앙로157 일대 (서초동 1701-1번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 300mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
반포01-47	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 서초대로48길 81 일대 (서초동 1565-1번지)		음청식 탐사 및 육안탐사 결과 200mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
반포01-48	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 서초중앙로41 일대 (서초동 1602-7번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 300/40mm 분기 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-03		강남구 학동로343 일대 (논현동 119번지)		-		-	4
*** ***		반포01-09		서초구 사평대로26길 59 일대 (반포동 75-9번지)		-		4	9

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_6.12 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/13
代신중선
협조자	주무관	장형준
시행	급수운영과-9632	(	2023. 6. 13.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)