문서번호	시설과-5175
결재일자	2023. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
천미영	문석기	전결 06/13
		代김중태
협 조
	총무과장		김중태
	주무관		김은호

2023년 저수조(배수지) 청소 계획

2023. 6.

서울대공원

(시설과)

2023년 저수조(배수지) 청소 계획

서울대공원 상수도 및 지하수의 위생적 관리를 위하여 2023년 저수조(배수지)청소계획을 수립·시행하고자 함.

Ⅰ		관련근거

● 「수도법」 제33조(위생상의 조치) 및 같은 법 시행규칙 제22조의3

● 2023년 서울대공원 수질관리 운영 계획[시설과-1962호(2023. 3. 2.)]

Ⅱ		현 황

● 저수조(배수지) 설치현황 : 총 7개소 4,020톤

구 분	용 량	규 격(L×W×H)	비 고
제1배수지	1,250톤	20m×12.5m×5m	상수도
제2배수지	1,250톤	20m×12.5m×5m	상수도
캠핑장	140톤	8m×7m×2.5m	상수도
제1펌프장1-1	150톤	12m×5m×2.5m	지하수
제1펌프장1-2	750톤	25m×12m×2.5m	지하수
제2펌프장	80톤	5.35m×5m×3m	지하수 (미사용)
오수처리장	400톤	16m×5m×5m	지하수 (미사용)

● 저수조 수질검사 결과

- 검 사 일: ************

- 검사대상: *****************

- 검사기관: ********** ※ 먹는물 수질검사기관

- 검사항목: 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군 등 6항목

- ********

● 2022년 저수조 청소 결과

구 분	청소기간	청소물량	집행금액(예산과목)	비 고
상반기	*****************	******	**************** ***************************
하반기	*****************	******

※ *********************

Ⅲ		저수조 청소 계획

● 용 역 명: 2023년 저수조(배수지) 청소용역

● 소요예산: ********************

● 계획물량: **************

● 계약방법: 수의계약

● 수의계약 사유: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」                       제25조제1항제5호 규정에 따라 추정가격이 소액임.

● 대상업체: ************

※ 「수도법」 제34조에 따른 저수조청소업 신고업체

● 용역기간: ***************

● 예산과목: ******************************************

*******************

Ⅳ		향후일정

● 2023. 06. : 용역 계약 및 착수

● 2023. 06. : 상반기 저수조 청소 실시

● 2023. 11. ~ 12. : 하반기 저수조 청소 실시

● 2023. 12. : 용역 준공

붙임  1) 2023년 서울대공원 수질관리 운영 계획 1부

2) 2023년 저수조 청소용역 원가계산서 및 견적서 2부. 끝.