아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.13)

2023년 6월 13일(화요일)					탐 지 인 원
탐지구역			청담01-14 외 1개 소블록		주무관		********
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
청담01-14	민 원 (도로 불명수 유출 민원)		강남구 역삼로15길 16 일대 (역삼동 749-8번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 100mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
청담01-12	민 원 (건물 외벽 불명수 유출 민원)		강남구 논현로113길 45 일대 (논현동 194-5번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음 (옥내누수 의심)
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-03		강남구 언주로712 일대 (논현동 106-7번지)		-		-	4
*** ***		반포01-03		서초구 사평대로16길 20 일대 (반포동 109-9번지)		3		-	9

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_6.13 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/13
代신중선
협조자	주무관	장형준
시행	급수운영과-9675	(	2023. 6. 13.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)