아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방안전관리자 선임 유예신청에 따른 현장확인 결과 보고(경OOO)

1. 관련 문서

가. 市예방과-10932(2016.4.28.)호 『소방안전관리자 선임 및 자체점검 유예 업무처리지침 알림』

나. 예방과-10133(2023.6.12.)호 『소방안전관리자 유예신청 현장확인 계획(경OOO)』

2. 소방안전관리자 선임 유예신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : *********************

나. 현장 확인

- 확 인 자 : 소방위 정귀영, 소방장 장혜윤

- 확인일자 : 2023. 6. 13.(화)

다. 확인내용 : 상기 건축물 현장확인을 통한 유예신청 적정 사유 확인 및 조사 등

3. 확인(검토)결과 : 유예함

가. ******************이며, 건물 담당자 말에 의하면 내부 임대 사무실 및 상가는 모두 철수했으며 건물 재건축으로 철거 예정이라고 함.

나. 현장 방문하여 확인한 바, 건물 출입구는 합판으로 막혀 완전히 폐쇄되어 있었으며 1층 상가는 이전 안내문이 부착되어 있는 상태임.

다. 2023.6.14.(수)이내 건물 관계인에게 화재 및 안전사고에 대비한 예방수칙을 안내 및 유예(2024.6.20.까지)승인 통지 예정

붙임  1. 유예신청서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

반장	장혜윤		위험물안전팀장	김종기		예방과장	06/13
김금숙
협조자
시행	예방과-10280	(	2023. 6. 13.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7092	/전송	02-2187-8192	/	gpdbs705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)