아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	교체장애 수전 정비 요청(성내동)

1. 우리 사업소 아래 수용가의 수도계량기에서 교체장애가 발생하여 정비 요청을 하오니     (현장민원과에서 계량기 수령) 교체장애 요인을 정비 후 그 결과를 통보하여 주시기

바랍니다.

고객번호	주소	성명	구경	장애요인	비고
*********	**************	****	40mm	심도장애	현장민원과에서 계량기 수령 및 정비 후 결과 통보
*********	*************	****	50mm	밸브고장

붙임  수도계량기 교체 장애 내역.  끝.

	현 장 민 원 과 장
주무관	조선겸		주무관	최철우		현장민원과장	06/13
송정자
협조자
시행	현장민원과-7984	(	2023. 6. 13.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3012	/전송	02-3146-5079	/	tifa98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)